IESNA:LM-63-1995

[TEST] LVE034750C

[MANUFAC] PHILIPS

[LUMCAT] Database version IES95 2003-12-05

[LUMINAIRE] ALUline PRO 111 75W 45D

[LAMP] HAL-R111-45-75W

[BALLAST] N/A

[OTHER] B-Angle = 0.00 B-Tilt = 0.00

TILT=NONE

1 839 1 91 1 1 2 -0.9 0 0

1 1 80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

0

1900.42 1888.09 1863.59 1832.63 1787.07 1723.22 1665.33 1617.76 1567.84 1521.19 1476.22 1415.31 1351.38 1296.84 1262.95 1246.67

1238.87 1243.57 1259.51 1261.35 1225.19 1156.31 1056.97 909.22 732.20 559.45 404.99 276.11 176.69 101.94 53.28 33.06 26.85 23.24

20.56 18.21 16.19 14.51 13.17 11.91 10.99 10.49 10.24 9.98 9.73 9.65 9.31 9.15 9.06 9.56 10.57 12.00 13.68 15.69 18.29 20.98 23.66

26.76 29.95 33.31 36.75 39.77 42.29 41.53 32.55 18.88 6.38 0.34 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.17 0.17 0.25 0.25 0.25 0.34 0.34 0.25

0.17 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00