IESNA:LM-63-1995

[TEST] MASTER W2630

[TESTLAB] WAC PHOTOMETRIC LAB

[TESTDATE] 2006-05-11

[ISSUEDATE] SOFTWARE VERSION 18-FEB-2001

[NEARFIELD]

[LAMPPOSITION] 0,0

[OTHER] EVERFINE TEST EQUIPMENT

[MANUFAC] W2 ARCHITECTURAL LIGHTING

[LUMCAT] MT-PAR36

[LUMINAIRE] PRECISION MODULES

[LAMPCAT] PAR36

[LAMP] 120/12V NSP GE

[MORE] TRUE PRODUCTION PRODUCT

TILT=NONE

1 400 1 19 1 1 1 0 0 0

1 1 50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

5997.20 1132.20 116.20 36.90 28.10 20.20 15.10 13.90 20.70 20.90 19.50 26.90 0.80 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00