IESNA:LM-63-1995

[TEST] MASTER W2631

[TESTLAB] WAC PHOTOMETRIC LAB

[TESTDATE] 2006-05-10

[ISSUEDATE] SOFTWARE VERSION 18-FEB-2001

[NEARFIELD]

[LAMPPOSITION] 0,0

[OTHER] EVERFINE TEST EQUIPMENT

[MANUFAC] W2 ARCHITECTURAL LIGHTING

[LUMCAT] MT-PAR36

[LUMINAIRE] PRECISION MODULES

[LAMPCAT] PAR36

[LAMP] 120/12V 50W WFL GE

[MORE] TRUE PRODUCTION PRODUCT

TILT=NONE

1 400 1 19 1 1 1 0 0 0

1 1 50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

1035.80 995.90 802.60 472.00 225.20 105.60 87.20 79.50 63.10 60.60 51.00 36.50 23.20 15.40 1.00 0.10 0.00 0.00 0.00