IESNA:LM-63-1995

[TEST] LVE0278400

[MANUFAC] PHILIPS

[LUMCAT] Database version IES95 2003-12-05

[LUMINAIRE] ALUline PRO 111 50W 24D

[LAMP] HAL-R111-24-50W

[BALLAST] N/A

[OTHER] B-Angle = 0.00 B-Tilt = 0.00

TILT=NONE

1 540.00 1 91 1 1 2 -0.090 0.000 0.000

1.0 1.0 50.00

0.00   1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   6.00   7.00   8.00   9.00

10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00

20.00  21.00  22.00  23.00  24.00  25.00  26.00  27.00  28.00  29.00

30.00  31.00  32.00  33.00  34.00  35.00  36.00  37.00  38.00  39.00

40.00  41.00  42.00  43.00  44.00  45.00  46.00  47.00  48.00  49.00

50.00  51.00  52.00  53.00  54.00  55.00  56.00  57.00  58.00  59.00

60.00  61.00  62.00  63.00  64.00  65.00  66.00  67.00  68.00  69.00

70.00  71.00  72.00  73.00  74.00  75.00  76.00  77.00  78.00  79.00

80.00  81.00  82.00  83.00  84.00  85.00  86.00  87.00  88.00  89.00

90.00

0.00

4007.39    3992.76    3957.55    3941.73    3913.11    3846.31    3681.29

3476.20    3116.61    2812.54    2549.88    2263.30    1536.30    1001.70

646.70     427.73     274.70     165.83     107.19      64.48      49.03

34.72      29.54      25.97      22.46      19.06      16.31      14.69

12.96      11.50      10.53       9.94       9.18       8.96       8.69

8.48       8.37       7.94       7.56       7.13       6.80       6.59

6.43       6.16       5.99       5.89       6.05       6.26       6.75

7.99       6.97       6.10       7.94       7.24       6.80       9.34

6.10       8.69       7.24       8.05       6.97       6.86      10.69

7.94       9.18       7.07       6.32       6.59       8.69       7.13

7.02       4.59       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00

0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00

0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00