IESNA:LM-63-1995

[TEST] LVE0278500

[MANUFAC] PHILIPS

[LUMCAT] Database version IES95 2003-12-05

[LUMINAIRE] ALUline PRO 111 50W 8D

[LAMP] HAL-R111-8-50W

[BALLAST] N/A

[OTHER] B-Angle = 0.00 B-Tilt = 0.00

TILT=NONE

1 510.00 1 91 1 1 2 -0.090 0.000 0.000

1.0 1.0 50.00

0.00   1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   6.00   7.00   8.00   9.00

10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00

20.00  21.00  22.00  23.00  24.00  25.00  26.00  27.00  28.00  29.00

30.00  31.00  32.00  33.00  34.00  35.00  36.00  37.00  38.00  39.00

40.00  41.00  42.00  43.00  44.00  45.00  46.00  47.00  48.00  49.00

50.00  51.00  52.00  53.00  54.00  55.00  56.00  57.00  58.00  59.00

60.00  61.00  62.00  63.00  64.00  65.00  66.00  67.00  68.00  69.00

70.00  71.00  72.00  73.00  74.00  75.00  76.00  77.00  78.00  79.00

80.00  81.00  82.00  83.00  84.00  85.00  86.00  87.00  88.00  89.00

90.00

0.00

23090.51   19522.85   16432.86   12930.95   10466.78    6134.74    3298.53

2160.05    1773.32     938.96     787.95     487.97     279.94     206.35

127.55      71.76      51.05      48.91      35.45      29.27      21.01

16.37      14.69      13.82      13.06      14.43      12.90       9.18

7.65       6.88       6.17       6.17       6.17       5.41       5.66

5.66       6.17       5.92       5.41       5.92       5.41       5.41

5.41       5.41       5.41       5.92       5.92       6.43       6.43

5.92       5.97       5.15       5.66       5.46       5.41       5.41

6.88       6.12       6.58       6.58       5.51       6.02       7.19

4.59       4.18       3.77       3.21       3.93       3.88       2.91

3.31       3.01       3.21       2.91       2.86       3.62       3.26

2.70       2.86       2.24       0.00       0.00       0.00       0.00

0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00