IESNA:LM-63-1995

[TEST]

[MANUFAC] GE LIGHTING

[LAMPCAT] 42069

[LAMP] CMH39/PAR20/830/SP10

TILT=NONE

1 2260 1 29 1 1 1 0 0 0

1 1 39

0 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

21946.00 20748.00 17808.00 14412.00 11475.00 9123.00 7254.00 5840.00 4785.00 3209.00 2108.00 1354.00 921.00 680.00 548.00 470.00

427.00 379.00 325.00 199.00 105.00 56.00 33.00 22.00 13.00 7.00 2.00 0.00 0.00