IESNA:LM-63-1995

[TEST]

[MANUFAC] GE LIGHTING

[LAMPCAT] 42068

[LAMP] CMH39/PAR20/830/FL25

TILT=NONE

1 2400 0.8481284 29 1 1 1 0 0 0

1 1 50

0 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

8843.00 8682.00 8297.00 7830.00 7355.00 6890.00 6431.00 5964.00 5446.00 4266.00 3047.00 2062.00 1383.00 950.00 696.00 545.00 460.00

369.00 318.00 232.00 152.00 93.00 57.00 38.00 25.00 16.00 8.00 6.00 3.00