IESNA: LM-63-1995

[TEST] OS Reference MDX B

[DATE] April 26, 2004

[MANUFACT] OSRAM SYLVANIA

[OTHER] Approximate candlepower distribution and lumens of representative lamps.

[MORE] Values for individual lamps will vary.

[LAMPCAT] 14500

[LAMP] 50PAR20/CAP/SPL/NSP9 120V

TILT=NONE

1 550 1 36 1 1 1 -0.3958 0 0

1 1 50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

4612.00 4417.00 3889.00 3256.00 2695.00 2252.00 1905.00 1626.00 1398.00 1206.00 1049.00 917.00 809.00 718.00 639.00 565.00 497.00

383.00 299.00 240.00 193.00 154.00 132.00 123.00 114.00 90.00 50.00 21.00 10.00 6.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00