IESNA: LM-63-1995

[TEST] OS Reference MDX F

[DATE] April 27, 2004

[MANUFACT] OSRAM SYLVANIA

[OTHER] Approximate candlepower distribution and lumens of representative lamps.

[MORE] Values for individual lamps will vary.

[LAMPCAT] 14700

[LAMP] 50PAR20/CAP/SPL/WFL40 120V

TILT=NONE

1 550 1 36 1 1 1 -0.3958 0 0

1 1 50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

924.00 919.00 911.00 901.00 893.00 880.00 865.00 847.00 825.00 805.00 782.00 759.00 731.00 700.00 665.00 628.00 589.00 512.00

438.00 371.00 310.00 254.00 204.00 166.00 111.00 82.00 65.00 49.00 34.00 20.00 10.00 6.00 4.00 3.00 2.00 1.00