IESNA: LM-63-1995

[TEST] OS Reference MDX D

[DATE] April 27, 2004

[MANUFACT] OSRAM SYLVANIA

[OTHER] Approximate candlepower distribution and lumens of representative lamps.

[MORE] Values for individual lamps will vary.

[LAMPCAT] 14502

[LAMP] 50PAR20/CAP/SPL/NFL30 120V

TILT=NONE

1 550 1 36 1 1 1 -0.3958 0 0

1 1 50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

1375.00 1362.00 1336.00 1301.00 1267.00 1235.00 1203.00 1172.00 1139.00 1097.00 1040.00 966.00 887.00 806.00 727.00 652.00 583.00

471.00 384.00 312.00 257.00 213.00 177.00 148.00 101.00 79.00 62.00 42.00 24.00 13.00 7.00 5.00 3.00 2.00 1.00 1.00